РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**Липецкая область**

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЕЛЬЦА**

**пятого созыва**

**24 сессия**

**Р Е Ш Е Н И Е**

От29.08.2014 №203

О результатах мониторинга выполнения за 2013 год Инвестиционной программы ОАО «Квадра» на период 2010-2014 г.г., утвержденной решением Совета депутатов города Ельца от 24.11.2009 № 422 (с изм. от 16.07.2010 № 476)

Рассмотрев представленную администрацией города Ельца информацию о результатах мониторинга выполнения за 2013 год Инвестиционной программы ОАО «Квадра» на период 2010-2014 г.г., учитывая рекомендательное решение постоянной комиссии Совета депутатов города Ельца, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом города Ельца, Совет депутатов города Ельца

РЕШИЛ:

Принять к сведению информацию о результатах мониторинга выполнения за 2013 год Инвестиционной программы ОАО «Квадра» на период 2010-2014 г.г. (прилагается).

Председатель Совета

депутатов города Ельца В.Н. Никонов

Приложение

к решению Совета депутатов

города Ельца

 от 29.08.2014№ 203

**Информация о результатах мониторинга**

**Инвестиционной программы ОАО «Квадра» на период 2010-2014 г.г.,**

**утвержденной решением Совета депутатов города Ельца от 24.11.2009 № 422**

**(с изменениями от 16.07.2010 № 476),**

**за 2013 год**

Мониторинг выполнения Инвестиционной программы ОАО «Квадра» на период 2010-2014 г.г. за 2013 год проведен в соответствии с Методикой, утвержденной Приказом Минрегиона РФ от 14.04.2008 № 48.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Индикаторы | Значение индикатора |
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013г. | 2013 г. по Программе |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) | Уровень потерь, %  | 26,453 | 21,84 | 20,48 | 21,76 | - |
| Коэффициент потерь, тыс.Гкал/км | 2,069 | 2,1125 | 2,2392 | 2,128 | - |
| Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными, ед. | 1,057 | 1,0299 | 1,0253 | 1,008 | - |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры,% (оборудование передачи тепловой энергии) | 44,88 | 50,07 | 53,29 | 49,16 | - |
| Источники инвестирования инвестиционной программы | Всего инвестиций за период, тыс.руб. | 10614,1 | 14095,26 | 13053,1 | 12197,43 | 13047 |

Показатели Программы по надежности (бесперебойности) снабжения потребителей товарами (услугами) не сопоставимы с аналогичными показателями мониторинга.

 За счет надбавки к тарифу предприятием в 2013 году выполнено работ по мероприятиям Программы на сумму 12197,43 тыс.руб. без НДС и налога на прибыль.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Величина показателя в базовом году (до начала реализации целевой программы) | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. факт | по Программе на 2013 г. | Откл.от Программы 2013 г. |
| Эффективность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| -уровень потерь на рассматриваемых участках тепловых сетей, Гкал в год | 3687 | 3345 | 3002 | 2664 | 2385 | 2406 | -21 |

Величина снижения потерь на рассматриваемых участках тепловых сетей с начала действия Программы составила 1302 Гкал, вместо 1281 Гкал, предусмотренных Программой.

В 2013 году завершено строительство тепловых сетей пос. Строитель (мероприятия Программы 2010-2011 года): построено 617,37 п.м. сетей диаметром 45-325 мм.